Znak 271.  3  .2011                                                                  data; 25.08.2011

WYKONAWCY

Dotyczy  ogłoszonego przetargu nieograniczonego pn.”ROZBUDOWA I REMONT BUDYNKU ŚWIETLICY WRAZ Z PRZEBUDOWĄ WEW. INSTALACJI W M. SIODŁO  GM.ŻARY ”

Na podstawie art.38 ust.2 ustawy   z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp  Dz.U z 2010 , Nr 113 ,poz.759 ze zm. ),Zamawiający – Gmina Żary Al. Jana Pawła II 6, 68-200 Żary

informuje:

Projekt budowlany w zestawieniu stolarki drzwiowej ujmuje, w zakresie realizacji w/w zadania drzwi drewniane D5 /(2,50x90+50) szt. 2, które nie mają odzwierciedlenia w pozycjach kosztorysowych / przedmiaru/ kosztorysu ślepego/.

Dlatego też do pozycji kosztorysowych obejmujących stolarkę okienną i drzwiową / dział 8 / należy dodać pozycję kosztorysową obejmującą ich dostawę i montaż .

Wójt Gminy Żary

Wiesław Polit