Gmina Żary 68-200 Żary al. Jana Pawła II 6 Tel. /68/470-73-00, ax. /68/470-73-03

# SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na realizację   zadania pod nazwą:

„Wykonanie prac projektowych i robót budowlano -montażowych

w zakresie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków dla 100osób wraz z systemem kanalizacji doprowadzającej ścieki do oczyszczalni

z budynków nr 34, 35, 36, 37, 37a, 37b, 37c w miejscowości Włostów”

Żary 2009r.

INSTRUKCJE OGÓLNE

Na Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia składającą się:

#### ROZDZIAŁ I:    Instrukcja dla Wykonawców  .

### ROZDZIAŁ II.   Formularz ofertowy wraz z załącznikami.

#### Załącznik nr  1   Oświadczenie (zgodnie z art.22 ust.1 ustawy) .

#### Załącznik nr  2   Wykaz osób.

Załącznik nr  3   Dane, dotyczące części i wartości zamówienia powierzonych

Podwykonawcy.

#### Załącznik nr  4   Wykaz wykonanych robót budowlanych.

#### Załącznik nr  4 a  Wykaz wykonanych usług projektowych.

#### Załącznik nr  5  Informacja banku .

ROZDZIAŁ III: Opis przedmiotu zamówienia, w oparciu o program funkcjonalno -użytkowy .

ROZDZIAŁ IV: Formularze kosztorysów ofertowych wraz z załącznikami :

## ROZDZIAŁ V:  Istotne postanowienia umowy.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r- Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 Nr 223 poz.1655 ze zmianami).

#### ROZDZIAŁ I

#### INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

1.Zakres zamówienia.

1.1.Gmina  Żary  68-200 Żary Al. Jana Pawła II 6, zwany dalej Zamawiającym    zaprasza do złożenia oferty w przetargu nieograniczonym na realizację zadania  pn :

„Wykonanie prac projektowych i robót budowlano - montażowych w zakresie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków dla 100osób wraz z systemem kanalizacji doprowadzającej ścieki do oczyszczalni z budynków nr 34, 35, 36, 37, 37a, 37b, 37c w miejscowości Włostów”

1.2.Ogłoszenie o zamówieniu ukazało się dnia19 czerwca 2009r.  w Biuletynie Zamówień Publicznych  z nr 200468-2009, Biuletynie Informacji Publicznej i tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Żarach .

1.3. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków typu SX-P 100, studni kontrolno-pomiarowej SP, rurociągu kanalizacji grawitacyjnej łącznym odcinku 621,65mb, w tym (przykanalików) - 168,1 mb i (kolektora głównego) - 453,35 mb, 22 szt. studzienek kontrolnych i 4szt. studzienek inspekcyjnych, rurociągu odprowadzającego ścieki do rowu długości 9,6 mb i przyłącza energetycznego w oparciu o załączony przez zamawiającego program funkcjonalno użytkowy .

1.4.Wymagany termin  realizacji zamówienia: do dnia 30 listopada 2009r.

- Wymagania stawiane Wykonawcy.

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art.22 ust.1

ustawy  - Pzp tj:

- -posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

- -posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,

- -znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonania zamówienia,

- -nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 pkt 1-4 ustawy - Pzp.

3.Opis sposobu przygotowania oferty.

3.1.Oferta powinna być sporządzona na formularzu oferty zamieszczonym w rozdziale II specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

3.2.Do oferty należy dołączyć wszystkie oświadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami pkt.4 niniejszej specyfikacji.

3.3.Formularz oferty wraz ze stanowiącymi jego integralną część załącznikami, ”Formularze

kosztorysów ofertowych” winny zostać wypełnione przez Wykonawcę,odpisane

i ponumerowane, ściśle wg. postanowień zawartych w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, bez dokonywania w nich zmian.

W przypadku ,gdy jakakolwiek część powyższych dokumentów nie dotyczy Wykonawcy , wpisuje  on ”nie dotyczy „

3.4.Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej  ani częściowych .

3.5.Wielkość załączonych do niniejszej specyfikacji formularzy może zostać przez  Wykonawcę  zmieniona, jednak układ graficzny oraz opis poszczególnych wierszy i kolumn musi pozostać bez zmian.

3.6.Wszystkie wymagane niniejszą specyfikacją dokumenty muszą być złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez  Wykonawcę. Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów przedstawionych przez Wykonawcę.

3.7.Wykonawca złoży tylko jedną ofertę, zawierającą jedną jednoznacznie opisaną propozycję.  Oferta musi obejmować całość zamówienia.

3.8.Oferta winna być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania lub ręcznie-długopisem lub nieścieralnym atramentem. Oferta może  mieć także postać wydruku komputerowego.

3.9.Wykonawca powinien umieścić  ofertę w kopercie z oznaczeniem :

a)  nazwa i adres zamawiającego :

URZĄD GMINY W ŻARACH

al. Jana Pawła II 6

68-200 Żary

(Sekretariat pokój 105)

b) nazwa zamówienia:

„Wykonanie prac projektowych i robót budowlano - montażowych w zakresie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków dla 100osób wraz z systemem kanalizacji doprowadzającej ścieki do oczyszczalni z budynków nr 34, 35, 36, 37, 37a, 37b, 37c w miejscowości Włostów”

c) nazwa i adres Wykonawcy

:.....................................................................................

3.10.Wykonawca  może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przez upływem terminu składania ofert.

Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu winno być oznaczone jak w pkt.3.9 oraz dodatkowo opisane „ZMIANA„ lub „WYCOFANIE„

3.11.Wykonawca nie może wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert.

3.12.Oferta winna być zgodna w kwestii sposobu jej sporządzenia, oferowanego przedmiotu i warunków zamówienia, ze wszystkimi wymogami niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz przepisami  ustawy- Prawo  zamówień publicznych.

4. Dokumenty składające się na ofertę .

Oferta musi zawierać następujące dokumenty i oświadczenia :

4.1.aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do   ewidencji działalności gospodarczej jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawione nie wcześniej niż  6 miesięcy przed upływem  terminu składania ofert ,

4.2.aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału  ZUS lub KRUS potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczeń,że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu- wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

4.3.oświadczenie Wykonawcy z art.22 ust.1 ustawy –Prawo zamówień publicznych/zał. Nr 1/,

4.4.informację banku, lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, w  której wykonawca posiada rachunek, potwierdzający wysokość posiadanych środków lub zdolność kredytową nie mniejszą niż 150.000zł (słownie : sto pięćdziesiąt tysięcy zł ) -   wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert /zał. Nr 5/,

4.5.wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z ich kwalifikacjami zawodowymi, doświadczeniem  i wykształceniem -  w tym:

- - uprawniony projektant o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych z potwierdzeniem przynależności  do regionalnej izby budownictwa,

- -kierownik budowy posiadający uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej

- w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych

- i kanalizacyjnych z potwierdzeniem przynależności  do regionalnej izby budownictwa,/ zał. Nr 2 /,

W przypadku gdy Wykonawca wykaże w wykazie osoby którymi będzie dysponował, musi załączyć pisemne zobowiązanie innych podmiotów  do udostępnienia tych osób;

4.6.wykaz wykonanych robót budowlanych  w okresie ostatnich 5/pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonywania  a także załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane należycie, z których przynajmniej jedna  polegała na zaprojektowaniu i  budowie oczyszczalni z osadem czynnym o przepustowości 15m3/dobę ,  długości sieci kanalizacyjnej  co najmniej 700 mb i wartości co najmniej 150.000,- / sto pięćdziesiąt tysięcy zł/ - zał . Nr 4/,

4.7.wykaz wykonanych usług projektowych w okresie ostatnich 3 / trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonywania  a także załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi zostały wykonane należycie, z których przynajmniej jedna  polegała na zaprojektowaniu oczyszczalni dla co najmniej 100 osób  z osadem czynnym o przepustowości 15m3/dobę i długości sieci kanalizacyjnej  co najmniej 700 mb / - zał . Nr 4a/,

4.8. dowód wniesienia wadium.

Ocena spełnienia w/w warunków zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia/niespełna w oparciu o informacje zawarte w tych dokumentach a  z treści informacji musi jednoznacznie wynikać, iż Wykonawca spełnia te warunki.

4.9.własny kosztorys ofertowy  i kalkulację ceny ryczałtowej.   Kalkulacja ceny   ryczałtowej netto powinna zawierać: wyszczególnienie cen elementów robót – ceny wynikającej z obowiązków i zakresu prac niezbędnych do wykonania całości przedmiotu zamówienia, o którym mowa w rozdziale III ( opis przedmiotu zamówienia ). Ustalone w ten sposób wynagrodzenie ryczałtowe stanowić będzie  cenę ofertową Wykonawcy a przedłożony w załączeniu kosztorys  będzie miał znaczenie pomocnicze i informacyjne dla Zamawiającego .

4.10.ogólny harmonogram rzeczowo –finansowy  realizacji przedmiotu zamówienia, przy założeniu wymaganego terminu realizacji zamówienia  do dnia  30 listopada 2009r.  zawierający

w szczególności :

- kolejność wykonywania robót,

- terminy realizacji poszczególnych etapów robót

- wartość poszczególnych etapów robót

- z uwzględnieniem ilości faktur dwie częściowe /w tym jedna za wykonanie projektu budowlanego i jedna za prace budowlane, których wartość nie może przekroczyć 70% wynagrodzenia brutto za prace budowlane/ i faktura końcowa brutto – zgodnie z § 7 ust.1 -Istotne postanowienia umowy.

Harmonogram stanowić będzie załącznik nr 1 do zawartej umowy.

5.Wymagania dotyczące wadium.

5.1.Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w kwocie 2000,00 PLN

5.2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

5.3.Wadium może być wniesione w jednej z następujących form:

a/ pieniądzu – wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr 68 1090 2561 0000 0006 4200 0115 BZ WBK Oddz. Żary.

b/ poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

c/ gwarancjach bankowych,

d/ gwarancjach ubezpieczeniowych,

e/ poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości/Dz.U.Nr 109 poz.1158 ze zmianami/.

5.4. Wadium wniesione w pieniądzu uznaje się za wniesione prawidłowo, jeżeli wpłynęło na rachunek Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.

5.5.Zwrot i zatrzymanie wadium następuje na zasadach określonych w art. 46 ustawy - Pzp.

6. Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących niniejszej specyfikacji istotnych  warunków zamówienia.

6.1.Wykonawca  może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści  specyfikacji. Zamawiający udzieli wyjaśnień, jeżeli pisemne zapytanie Wykonawcy  wpłynie do niego, na  nie mniej  niż 6 /sześć dni przed upływem terminu składania ofert.

6.2.W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację i zamieszcza ją na swojej stronie internetowej. Jeśli zmiana treści specyfikacji prowadzi do zmiany treści ogłoszenia Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Jeśli w wyniku zmiany  treści specyfikacji  nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu  jest niezbędny dodatkowy  czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców , którym przekazano specyfikację oraz zamieści tą informację na własnej stronie internetowej.

6.3.Zamawiający będzie się porozumiewał z Wykonawcą tylko w formie pisemnej przekazywanej za pomocą operatorów pocztowych. Zamawiający dopuszcza przesyłanie zawiadomień, zapytań, protestów za pomocą faksu potwierdzonego niezwłocznie fakt jego otrzymania na żądanie każdej ze stron. Informację drogą faksową należy przesłać do Zamawiającego

na nr 068 470-73-03.

6.4.Zamawiający wyznacza do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami:

-insp. Aleksander Nowak   tel. 068 470 73 14 w godzinach pracy Urzędu /7,00-15,00/ .

WYKONAWCA WINIEN ZAPOZNAĆ SIĘ ZE WSZYSTKIMI ZAPISAMI NINIEJSZEJ  SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.

ZALECA SIĘ ABY WYKONAWCA  ZDOBYŁ WSZELKIE INFORMACJE ,KTÓRE MOGĄ BYĆ KONIECZNE DO PRZYGOTOWANIA OFERTY ORAZ  PODPISANIA UMOWY. WYKONAWCA   PONIESIE  WSZYSTKIE  KOSZTY ZWIĄZANE Z PRZYGOTOWANIEM  I  ZŁOŻENIEM  OFERTY.

7. Okres związania  ofertą .

7.1.Oferent pozostaje związany  ofertą przez okres 30 dni od daty upływu terminu wyznaczonego na składanie ofert. Ewentualne wniesienie protestu zawiesza bieg terminu  związania  ofertą do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu.

7.2.Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin  związania oferta , z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

7.3.Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu nie powoduje utraty wadium.

7.4.Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

8. Miejsce i termin składania ofert .

8.1.Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Żarach przy al. Jana Pawła II 6  pokój 105 .

8.2.Termin składania ofert upływa dnia 10 lipca 2009r. godz. 9,50  pokój 105 I p.

8.3.Oferty  otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym w pkt.8.2 zostaną zwrócone Wykonawcy , bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu .

9.Otwarcie i badanie ofert.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający, poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

9.1.Zamawiający otworzy oferty w obecności Wykonawców ,którzy zechcą przybyć w dniu

10 lipca 2009r.  godz. 10,00 do siedziby Zamawiającego w Żarach przy al. Jana Pawła II 6 pok.106.

9.2.Podczas otwarcia ofert Zamawiający ogłosi imię i nazwisko, nazwę(firmę)oraz adres(siedzibę) Wykonawcy oraz cenę netto i brutto oferty.

9.3.Wykonawca , który nie będzie obecny przy otwarciu ofert może wystąpić do Zamawiającego z pisemnym  wnioskiem o przesłanie informacji ogłoszonych w trakcie otwarcia ofert. Zamawiający niezwłocznie prześle Wykonawcy  te informacje.

9.4.W toku dokonywania badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać  udzielenia przez Wykonawcę  wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

9.5.Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli w trakcie jej sprawdzania stwierdzi że:

- jest  niezgodna z ustawą,

- jej treść nie odpowiada specyfikacji istotnych warunków zamówienia , z zastrzeżeniem  art.87 ust. 2 pkt 3,

- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

- złożona została przez wykonawcę wykluczonego z udziału z postępowaniu,

- zawiera błędy w obliczeniu ceny,

- wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki,  o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3.

- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

10.Kryteria oceny ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej.

10.1.Przy obliczaniu ceny Wykonawca powinien się szczegółowo zapoznać z:

a/ opisem przedmiotu zamówienia, programem funkcjonalno- użytkowym  i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót,

b/ terenem budowy i jego otoczeniem i uzyskać niezbędne informacja mające wpływ na właściwe wykonanie przedmiotu zamówienia i cenę oferty.

10.2.Wykonawca jest zobowiązany do określenia ceny na wszystkie elementy przedmiotu zamówienia niezbędna do jego zrealizowania

10.3.Cena oferty za wykonanie całego zakresu przedmiotu zamówienia jest ceną ryczałtową i winna uwzględniać wszystkie koszty niezbędne do wykonania całego zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia , opisanego  w rozdziale III SIWZ / opis przedmiotu zamówienia / oraz koszty wynikające z obowiązków Wykonawcy określone w umowie. Wykonawca kalkulując cenę oferty winien uwzględnić wszystkie okoliczności i ryzyka niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia dla osiągnięcia zamierzonego efektu rzeczowego. Z uwagi na przyjęte wynagrodzenie ryczałtowe, Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.

10.4.Cena ryczałtowa brutto  -      100 %

10.5.W kryterium cena zostanie zastosowany następujący wzór:

Ilość punktów /z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku/=

.cena oferty najniższej

=   ............................ x 100  % x 3 /osoby w Komisji/.

cena oferty badanej

10.6.Zamawiający wybierze ofertę przedstawiającą najniższą cenę z pośród ważnie złożonych ofert a tym samym otrzyma największą liczbę punktów.

10.7.Wszelkie ceny, rozliczenia i płatności pomiędzy Wykonawca i Zamawiającym odbywać się będą w PLN z dwoma miejscami po przecinku.

11. Unieważnienie postępowania.

11.1.Zamawiający unieważnia postępowanie jeśli :

1)nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,

2) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający  może przeznaczyć na finansowanie zamówienia,

3) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie   postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,

4)postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego,

5)w przypadku, o którym mowa w art. 91 ust. 5 , zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie.

11.2.O unieważnieniu postępowania zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia podając uzasadnienie faktyczne

i prawne.

12.Udzielenie zamówienia.

12.1.Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy , którego  oferta będzie  przedstawiała

najniższą cenę i według algorytmu określonego w pkt 10.5. otrzyma największą liczbę punktów.

12.2.W przypadku gdy Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zadania podwykonawcy  zobowiązany jest przed podpisaniem umowy z Zamawiającym w terminie 7 dni od daty zawiadomienia o wyborze jego oferty, przedłożyć Zamawiającemu umowę z podwykonawcą wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowach i wskazanych w ofercie. Wykonawca zapewni ustalenie w umowie z podwykonawcami takiego okresu odpowiedzialności za wady, aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego. Uprawnienia zamawiającego co do zawarcia tych umów przez Wykonawcę określa art.647’ § 2 KC,

12.3.Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawców którzy złożyli oferty o:

a/wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców , którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierających  punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktację;

b/Wykonawcach , których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

c/ Wykonawcach , którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, jeżeli postępowania jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający  zamieści powyższe informacje również na swojej stronie internetowej www.gminazary.pl i  tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy  w  Żarach.

12.4.Niezwłocznie po wyborze  Wykonawcy - Zamawiający  powiadomi  listem poleconym Wykonawcę o przyznaniu mu zamówienia, terminie i miejscu podpisania umowy .

13.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

13.1.Wykonawca  przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na sumę stanowiącą 5 % zaoferowanej ceny w następujących formach(do wyboru):

a/ pieniądzu ,

b/ poręczeniach bankowych ,lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej  z tym ,że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, `

c/ gwarancjach bankowych ,

d/ gwarancjach  ubezpieczeniowych,

e/ poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art.6 b ust.5 pkt 2   ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości .

13.2.Warunki i termin zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy określone zostały w Rozdziale V – „Istotne postanowienia umowy „.

14.Środki ochrony prawnej .

14.1.Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, postanowień SIWZ, czynności podjętych przez Zamawiającego w postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, Wykonawca może wnieść protest do Zamawiającego  w terminie 7 dni od dnia , w którym powziął lub przy zachowaniu należytej staranności mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę do jego wniesienia .

14.2. Protest dotyczący treści ogłoszenia a także postanowień SIWZ wnosi się w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych, zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej Zamawiającego lub doręczenia SIWZ . Protest  na postanowienia SIWZ  wnosi się  nie później niż 3 dni przed upływem terminu składania ofert.

14.3.Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.

14.4.Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie, wniesiony przez podmiot nie uprawniony lub protest niedopuszczalny na podstawie  art. 181 ust.6 ustawy Pzp.

14.5.Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie Zamawiającego,

a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych

i prawnych uzasadniających wniesienie protestu.

14.6.W przypadku wniesienia protestu po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu. Kopię wniesionego protestu Zamawiający niezwłocznie przekazuje Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu a jeżeli protest dotyczy treści ogłoszenia lub  postanowień pacyfikacji zamieszcza ja również na stronie internetowej, na której jest udostępniona specyfikacja, wzywając wykonawców  do wzięcia udziału w toczącym się postępowaniu w wyniku wniesienia protestu .

14.7.O zawieszeniu biegu terminu związania ofertą Zamawiający informuje niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty.

14.8.Zamawiający rozstrzyga jednoczenie wszystkie protesty dotyczące :

1)treści ogłoszenia,

2)postanowień specyfikacji,

3)wykluczenia wykonawcy z postępowania i wyboru najkorzystniejszej oferty,

4)wykluczenia Wykonawcy z postępowania albo odrzucenia ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty - w terminie 10 dni od upływu ostatniego z terminów na wniesienie protestu.

14.9.Wykonawca który nie przystąpił do protestu nie może, następnie wnieść protestu powołując się na te same okoliczności.

14.10.W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie na rozstrzygnięcie protestu dotyczącego:

a/ opisu sposobu oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu,

b/ wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

c/ odrzucenia oferty.

14.11.Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu w terminie 5 dni od dnia doręczenia

rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu rozstrzygnięcia protestu, przekazując jednocześnie

kopię treści odwołania Zamawiającemu.

..............................................

(Podpis Zamawiającego)

##### ROZDZIAŁ II

FORMULARZ OFERTY

(pieczęć Oferenta)

OFERTA

Gmina Żary

al. Jana Pawła II  6

68-200 Żary

Nawiązując do ogłoszonego przetargu  nieograniczonego na zadana pn: „Wykonanie prac projektowych i robót budowlano - montażowych w zakresie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków dla 100osób wraz z systemem kanalizacji doprowadzającej ścieki do oczyszczalni z budynków nr 34, 35, 36, 37, 37a, 37b, 37c w miejscowości Włostów” oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia na warunkach podanych przez Zamawiającego w SIWZ.

1.Cena ryczałtowa netto -................................. zł.

słownie :............................................................................................

2.Podatek VAT...............%

3.Cena ryczałtowa brutto ..........................z ł

słownie :.........................................................................................................................................

w tym :

1. za prace projektowe cena ryczałtowa netto     ……………….. zł

Podatek VAT   ……………..... zł

Cena ryczałtowa brutto ………………...zł

2. za roboty budowlane cena ryczałtowa netto     ……………….. zł

Podatek VAT   ……………..... zł

Cena ryczałtowa brutto ………………...zł

4.Składniki kalkulacyjne :

  - RG ...........zł,

  - KO.........%,

  - Z............%

  - M………%

- Oświadczamy, że wykonamy zamówienie w terminie do dnia  30 listopada 2009r. w tym projekt budowlany w terminie do .........................................

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i programem funkcjonalno - użytkowym  - nie wnosimy do nich zastrzeżeń  oraz uznajemy się za związanych określonymi w niej zasadami postępowania.

7. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych      warunków zamówienia, czyli  przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

8. Zamówienie zamierzamy realizować sami / lub zamierzamy zlecić podwykonawcom następujące części zadania:

a).............................................................................

b).............................................................................

c).............................................................................

d).............................................................................

9. Oświadczamy, że oferta nasza została sporządzona w oparciu o program funkcjonalno użytkowy , specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót i wizję w miejscu realizacji przedmiotu zamówienia.

W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach określonych w Rozdziale V SIWZ,  w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

10. Wadium w wysokości 2000,00 zł  wnosimy w formie …………...............................i załączamy do oferty.

11. Deklarujemy wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości  5% ceny oferty formie........................................................przed terminem  zawarcia umowy.

12. Ofertę niniejszą składamy na ..............kolejno ponumerowanych stronach.

13. Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są:

- ..............................................................................,

- ..............................................................................,

- ..............................................................................,

- ..............................................................................,

- ..............................................................................,

- ..............................................................................,

- ............................................................................,

- ............................................................................,

- ............................................................................,

- ............................................................................,

- ............................................................................,

- ............................................................................,

- ............................................................................,

- ............................................................................,

- ............................................................................,

- ............................................................................,

- ............................................................................,

- ............................................................................,

- ............................................................................,

............................dn.......................                         ...................................................

podpis upoważnionego przedstawiciela

###### ZAŁĄCZNIK NR 1

| (pieczęć oferenta ) | OŚWIADCZENIE (zgodnie z art.22 ust.1 ) |
| --- | --- |

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na zadanie pn:„Wykonanie prac projektowych i robót budowlano - montażowych w zakresie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków dla 100osób wraz z systemem kanalizacji doprowadzającej ścieki do oczyszczalni z budynków nr 34, 35, 36, 37, 37a, 37b, 37c w miejscowości Włostów” oświadczam/y, że :

1.posiadam/y uprawnienia do wykonywania określonych działalności lub czynności jeśli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

2.posiadam/niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem  technicznym

i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia ,

3. znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

4. nie podlegam/my wykluczaniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy - Pzp.

................................dn. ...........................                        .............................................

( podpis upoważnionego przedstawiciela)

ZAŁĄCZNIK NR 2

| ( pieczęć oferenta ) | WYKAZ OSÓB |
| --- | --- |

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na zadanie pn: ” Wykonanie prac projektowych i robót budowlano - montażowych w zakresie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków dla 100osób wraz z systemem kanalizacji doprowadzającej ścieki do oczyszczalni z budynków nr 34, 35, 36, 37, 37a, 37b, 37c w miejscowości Włostów”  oświadczamy, że dysponujemy osobami/ będziemy dysponować *, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia :

| L.p. | Stanowisko | Nazwisko i imię | Nr uprawnień zawodowych i zakres | Staż pracy ogółem | Opis doświadczeń Zawodowych CV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

* Niepotrzebne skreślić.

UWAGA! W przypadku, gdy Wykonawca wskaże w wykazie osoby, którymi będzie dysponował, musi załączyć pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia tych osób.

............................ dn. ..........................                      ...................................................

( podpis  upoważnionego przedstawiciela)

ZAŁĄCZNIK NR 3

| (pieczęć oferenta) | Dane dotyczące części i wartości zamówienia ,powierzonych Podwykonawcy.* |
| --- | --- |

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na zadanie pn: ” Wykonanie prac projektowych i robót budowlano - montażowych w zakresie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków dla 100osób wraz z systemem kanalizacji doprowadzającej ścieki do oczyszczalni z budynków nr 34, 35, 36, 37, 37a, 37b, 37c w miejscowości Włostów” oświadczam/y, że Podwykonawcom powierzymy:

Zakres zamówienia                                                                   o wartości :

......................................................                                            ......................................

......................................................                                           .......................................

...................... dn. ..........................                                    .............................................

(podpis upoważnionego przedstawiciela)

* załącznik dotyczy podwykonawców na prace projektowe

ZAŁĄCZNIK NR 4

| ( pieczęć oferenta) | WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH |
| --- | --- |

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na zadanie pn: „Wykonanie prac projektowych i robót budowlano - montażowych w zakresie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków dla 100osób wraz z systemem kanalizacji doprowadzającej ścieki do oczyszczalni z budynków nr 34, 35, 36, 37, 37a, 37b, 37c w miejscowości Włostów” oświadczam/y, że w okresie  ostatnich pięciu lat /*w okresie prowadzonej działalności  wykonaliśmy następujące zamówienia odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom  budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia - zgodnie z zapisem pkt. 4.6. Instrukcji dla Wykonawców .

| Nazwa Zamówienia | Wartość Całkowita Zamówienia | Data wykonywania | Miejsce wykonywania |  | Opis zamówienia z podaniem przepustowości oczyszczalni nie mniejszej niż 15 m3 / dobę, długość sieci kanalizacyjnej min. 700Mb i wartości nie mniejszej niż 150.000zł. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |

UWAGA! Załączyć dokumenty potwierdzając ,że powyższe roboty  zostały wykonane należycie / REFERENCJE/.

.............................. dn. .................................                    ................................................

( podpis upoważnionego przedstawiciela)

- niepotrzebne skreślić

ZAŁĄCZNIK NR 4 A

| ( pieczęć oferenta) | WYKAZ WYKONANYCH USŁUG PROJEKTOWYCH |
| --- | --- |

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na zadanie pn: „Wykonanie prac projektowych i robót budowlano - montażowych w zakresie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków dla 100osób wraz z systemem kanalizacji doprowadzającej ścieki do oczyszczalni z budynków nr 34, 35, 36, 37, 37a, 37b, 37c w miejscowości Włostów” oświadczam/y, że w okresie  ostatnich trzech lat  /*w okresie prowadzonej działalności  wykonaliśmy następujące zamówienia odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom  budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia - zgodnie z zapisem pkt. 4.7. Instrukcji dla Wykonawców .

| Nazwa Zamówienia | Wartość Całkowita Zamówienia | Data wykonywania | Miejsce wykonywania |  | Opis zamówienia z podaniem przepustowości oczyszczalni nie mniejszej niż 15 m3 /dobę, długość sieci kanalizacyjnej min. 700Mb |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |

UWAGA! Załączyć dokumenty potwierdzając ,że powyższe roboty  zostały wykonane należycie / REFERENCJE/.

.............................. dn. .................................                    ................................................

( podpis upoważnionego przedstawiciela)

- niepotrzebne skreślić

ZAŁĄCZNIK NR 5

………………data………………

Miejscowość

…………………………………………………………

Nazwa  banku

…………………………………………………………

Adres banku

I N F O R M A C J A

………………………………………………informuje, że …………………………………………….

Nazwa banku                                                                      Nazwa Wykonawcy

ubiegający się o dopuszczenie do działu w postępowaniu przetargowym w. trybie przetargu nieograniczonego   posiada na rachunku bankowym  środki finansowe w wysokości ………………………… zł

słownie…………………………………………………………………………………………………

- LUB

………….…………………………… informuje , że……………………………………..ubiegający się o dopuszczenie do udziału w  postępowaniu przetargowym w trybie  przetargu nieograniczonego  będzie udzielony kredyt w wysokości ……………………….słownie…………………………………….

..................................................................

- Wypełnić właściwe

ROZDZIAŁ III

# Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie projektu budowlanego i budowa przydomowej oczyszczalni ścieków wraz z systemem kanalizacji doprowadzającej ścieki do oczyszczalni z budynków nr.34; 35; 36; 37; 37a; 37b; 37c w miejscowości Włostów na  podstawie załączonego programu funkcjonalno – użytkowego wraz z inwentaryzacją powykonawczą.

.

ROZDZIAŁ IV

##### FORMULARZE KOSZTORYSÓW OFERTOWYCH

            - Kosztorysy ofertowe wypełnić zgodnie z zapisem pkt 4.8. SIWZ.

| Lp. | Podstawa Kod | Opis pozycji kosztorysowych | Ilość | J.m. | Koszt jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

„ ciąg dalszy na następnych stronach”!

ROZDZIAŁ V

Istotne postanowienia umowy

zawarta dnia .......................... pomiędzy Gminą Żary  68-200 Żary  Al. Jana Pawła II 6 , reprezentowanym przez Wójta Gminy -Jana Dżygę, przy kontrasygnacie Skarbnik Gminy – Barbary Kasicy  - zwanym dalej  Zamawiającym a .............................................. – zwanym dalej Wykonawcą -w wyniku postępowania przetargowego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego/ art. 39 ustawy – Prawo zamówień publicznych -Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655 ze zmianami/.

§ 1

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji  zadanie  pod nazwą: „Wykonanie prac projektowych i robót budowlano - montażowych w zakresie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków dla 100osób wraz z systemem kanalizacji doprowadzającej ścieki do oczyszczalni z budynków nr 34, 35, 36, 37, 37a, 37b, 37c w miejscowości Włostów”.

2. Przedmiot umowy obejmuje:

1) wykonanie i dostarczenie dokumentacji projektowej oczyszczalni ścieków wraz z opisem technicznym  oczyszczalni ścieków łącznie z wymaganymi przez przepisy prawa budowlanego i prawa wodnego wszelkimi uzgodnieniami, opiniami, zgłoszeniami lub pozwoleniami,

2) wykonanie na podstawie opracowanej dokumentacji, o której mowa w pkt 1-  oczyszczalni ścieków wraz z podłączeniem do istniejącej kanalizacji,

3. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z sytuacją w terenie i posiada niezbędne dane dotyczące prawidłowego wykonania przedmiotu umowy,

4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z wymogami Prawa budowlanego i wodnego, polskimi normami, uzgodnieniami branżowymi, zasadami wiedzy technicznej.

§ 2

1. Wykonawca zobowiązuje się opracować i dostarczyć dokumentację projektową będącą przedmiotem umowy w terminie do dnia  ………….. a miejscem odbioru jest siedziba Zamawiającego.

2. Dokumentacja projektowa stanowiąca przedmiot umowy będzie wykonana i dostarczona w 2 egzemplarzach .

Data sporządzenia przez strony protokołu jej odbioru traktuje się jako datę wykonania i odbioru przedmiotu umowy w tym zakresie .

3. Dokumentacja projektowa powinna być zaopatrzona w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie ,że wykonana została zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami i normami i zostaje wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu ,któremu ma służyć.

Wykonawca wraz z dokumentacją składa również dokumenty wymagane przepisami Prawa budowlanego na rozpoczęcie robót budowlanych (pozwolenie na budowę lub doręczone właściwemu organowi zgłoszenie budowy oczyszczalni wraz z przyłączem kanalizacyjnym do którego właściwy organ nie zgłosił sprzeciwu)

Wykaz opracowań ,oświadczenia, dokumenty wymagane przepisami Prawa budowlanego na rozpoczęcie robót budowlanych stanowią integralną część przedmiotu odbioru.

4.W dniu przekazania i odbioru dokumentacji projektowej Wykonawca przenosi a Zamawiający nabywa autorskie prawa majątkowe do wykonanych i dostarczonych przez Wykonawcę opracowań ,stanowiących przedmiot umowy

§ 3

Zamawiający w terminie 7 dni od dnia odbioru dokumentacji, o której mowa w §2 umowy,

przekaże Wykonawcy plac budowy i dokumentację projektową w celu realizacji robót budowlanych określonych w § 1 umowy.

2. Do obowiązków Wykonawcy należy również:

1)Sporządzenie przed rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uwzględniając  specyfikę i warunki prowadzenia robót

2)Organizacja, zagospodarowanie i utrzymanie zaplecza budowy, roboty przygotowawcze,

porządkowe.

3) Zapewnienie na terenie budowy należytego ładu i porządku, przestrzeganie przepisów BHP oraz utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych

4) Stosowanie przy realizacji zadania będącego przedmiotem umowy technologii robót, które uwzględniają wymagania zamieszczone w dokumentacji projektowej.

5) Ponoszenie kosztów utrzymania budowy oraz konserwacji urządzeń obiektów tymczasowych na terenie budowy.

6) Zapewnienie i ponoszenie kosztów związanych z usunięciem oraz składowaniem materiałów rozbiórkowych i innych odpadów powstałych w czasie realizacji przedmiotu umowy, usuwaniem wszelkich urządzeń pomocniczych oraz niepotrzebnych urządzeń prowizorycznych.

7) Zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób , badań i odbiorów oraz uzupełnienia dokumentacji   odbiorowej  dla zakresu robot objętych przedmiotem umowy,

8) Wykonanie dokumentacji powykonawczej

9) Strzeżenie mienia wymienionego w protokole przekazania placu budowy oraz dbanie o jego stan techniczny.

10) W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia mienia wymienionego w protokole przekazania placu budowy lub robót- naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego na własny koszt.

11) Informowania inspektora nadzoru o terminie odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu .Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach , to będzie zobowiązany do odkrycia robót lub wykonania otworów niezbędnych do zbadania robót, a następnie przywrócenia robót do stanu pierwotnego na własny koszt .

12) Po zakończeniu robót, uporządkowanie terenu budowy i przekazanie go Zamawiającemu w terminie odbioru końcowego robót, doprowadzenie pomieszczeń budowy do stanu pierwotnego, demontaż obiektów tymczasowych .Odpowiedzialność Wykonawcy za teren budowy rozpoczyna się z dniem przekazania placu budowy przez Zamawiającego i trwa do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robot.

13) Opracowanie instrukcji eksploatacji oczyszczalni ścieków

14) Przekazanie Zamawiającemu przedmiotu umowy w terminie wyznaczonym w umowie po uprzednim sprawdzeniu poprawności jego wykonania .Na czas odbioru Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wszystkie niezbędne dokumenty potwierdzające zakres i prawidłowość wykonania prac, będących przedmiotem umowy.

3. Realizacja robót prowadzona będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami, polskimi normami zasadami wiedzy technicznej należytą starannością, właściwą organizacją,

bezpiecznie dobrze jakościowo.

§ 4

1.Termin rozpoczęcia robót określonych w  §3 ustala się na dzień przekazania placu budowy.

2. Termin zakończenia robót budowlanych będących przedmiotem umowy ustala się na dzień

30 listopada 2009r.

§5

Wykonawca zobowiązuje się wykonać własnymi siłami pełen zakres robót budowlanych będących przedmiotem umowy

## § 6

## Wykonawca zobowiązuje się wykonać  oczyszczalnię ścieków wraz z przyłączeniem do istniejącej kanalizacji z materiałów własnych, których koszt wliczony jest w wynagrodzenie ryczałtowe .Dostarczone materiały i urządzenia muszą odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, oraz jakościowym wymogom projektu.

## §7

1.Za wykonanie przedmiotu umowy, który został szczegółowo opisany w §1 umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości  ………………. brutto, w tym 1/ za prace projektowe cena ryczałtowa brutto ………………...zł, 2/ za roboty budowlane cena ryczałtowa brutto ………………...zł

2. Wynagrodzenie ustalone w ust.1 zawiera wszelkie koszty wynikające z wykonania przedmiotu umowy oraz obowiązków Wykonawcy określonych w niniejszej umowie, a także wynagrodzenie za autorskie prawa majątkowe.

3. Ustalone wynagrodzenie ryczałtowe jest niezmienne

§ 8

1.Zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie trzech faktur

1) faktury częściowej na kwotę ………………….. brutto po wykonaniu i dostarczeniu dokumentacji projektowej w sposób określony w §2 umowy / * w przypadku zatrudnienia przez Wykonawcę podwykonawcy wraz z fakturą za wykonane prace podwykonawcy Wykonawca złoży oświadczenie, że wyraża zgodę na bezpośrednie rozliczenie z podwykonawcą z konta Zamawiającego/.

2) faktury częściowej po wykonaniu robót budowlanych, których wartość nie może przekroczyć 70 % określony w §2 umowy i faktury końcowej po odbiorze wykonanej  oczyszczalni ścieków wraz z podłączeniem do istniejącej kanalizacji.

2. Zapłata faktur nastąpi w terminie 7 dni licząc od daty ich doręczenia Zamawiającemu-przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy.

3. Za dzień spełnienia świadczenia pieniężnego uznaje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

§ 9

1.Przedmiotem odbioru końcowego przedmiotu umowy jest wykonany w całości obiekt przydomowej oczyszczalni ścieków wraz z podłączeniem do istniejącej kanalizacji.

2.O zakończeniu robót i osiągnięciu gotowości do odbioru Wykonawca zgłasza Zamawiającemu na piśmie. Zgłoszenie zakończenia robót i gotowość do odbioru końcowego musi być potwierdzona przez  inspektora nadzoru budowlanego.

3.Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór w ciągu 14 dni od daty pisemnego zgłoszenia ,o którym mowa w ust.2

4.Jeżeli odbiór został dokonany Wykonawca nie pozostaje w zwłoce ze spełnieniem zobowiązania  wynikającego z umowy od daty gotowości do odbioru.

5.Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostanie stwierdzone, ze przedmiot umowy nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót lub nie przeprowadzenia wszystkich prób, a także w przypadku stwierdzenia wad nadających się do usunięcia Zamawiający może odmówić odbioru.

6. W razie odmowy odbioru z przyczyn określonych w ust.5- nowy termin osiągnięcia gotowości przedmiotu do odbioru ustala się w sposób określony w ust.2.Postanowienia ust.4 stosuje się do nowego terminu osiągnięcia gotowości do odbioru.

7.Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady ,to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia ,Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

2)  jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i nie umożliwiają użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem ,Zamawiający może:

a) obniżyć wynagrodzenie odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej,

3) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może:

a) odstąpić od umowy

b) żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi

8. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru ,jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

9.Na czas odbioru Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wszystkie niezbędne dokumenty potwierdzające prawidłowość wykonanych prac będących przedmiotem umowy w tym m.in.

dokumentację powykonawczą, atesty, certyfikaty i badania itp., a także instrukcję eksploatacji oczyszczalni ścieków.

10. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych poprzednio robót jako wadliwych.

§10

1.Wykonawca udziela co najmniej 3 lat gwarancji jakości na wykonane roboty oraz wbudowane (zastosowane) materiały i urządzenia przydomowej oczyszczalni ścieków z podłączeniem do istniejącej kanalizacji .

2.Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową ,techniczną i estetyczną wykonanych robót.

3.W okresie gwarancji Wykonawca jest obowiązany do nieodpłatnego usuwania wad lub wymiany rzeczy wadliwej na wolną od wad w terminie 7 dni od daty otrzymania powiadomienia o wadzie. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usuwania wady w terminie 3 dni od otrzymania powiadomienia, Zamawiający  będzie miał prawo usunąć je we własnym zakresie lub powierzyć ich usunięcie osobie trzeciej na ryzyko i koszt Wykonawcy.

4.Okres gwarancji liczony jest od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.

5.Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne obiektu określonego w ust. 1,niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

§11

1.Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne

2.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1)za zwłokę w opracowaniu i dostarczeniu dokumentacji projektowej w wysokości 0,5%

ryczałtowego wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust 1 pkt. 1 umowy za każdy dzień zwłoki,

2)za zwłokę w wykonaniu obiektu przydomowej oczyszczalni ścieków wraz z podłączeniem do istniejącej kanalizacji w wysokości 0,5% ryczałtowego wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust 1 pkt 2 umowy za każdy dzień zwłoki,

3)za zwłokę w usunięciu wad lub wymianie rzeczy wadliwych na wolną od wad stwierdzonych przy odbiorze obiektu wymienionego w pkt2 oraz w okresie gwarancji w wysokości 0,5% ryczałtowego wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust1pkt.2 umowy – za każdy dzień zwłoki,

4) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca w wysokości 20% ryczałtowego wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy,

3. Zamawiający płaci Wykonawcy karę umowną za zwłokę w przekazaniu placu budowy w wysokości 0,5% ryczałtowego wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust1 pkt. 2 umowy za każdy dzień zwłoki.

4.Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości poniesionej szkody.

§ 12

1. Zamawiający ustala inspektora nadzoru w osobie: ...................................................................

§ 13

W sprawach nieuregulowanych w umowie stosuje się przepisy kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego i prawa wodnego.

§ 14

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.

§15

Spory mogące wyniknąć w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy strony zobowiązują się przede wszystkim załatwić polubownie, a nie dające się usunąć wątpliwości poddają pod rozstrzygnięcie właściwego dla Zamawiającego sadu powszechnego

§16

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach ,po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY:                                                                     WYKONAWCA:

Załącznik nr 5 do umowy

KARTA GWARANCYJNA

dla Gminy Żary

...........................................................................................................................................

(Nazwa Wykonawcy)

- wykonawca przedmiotu umowy pn:” Wykonanie prac projektowych i robót budowlano - montażowych w zakresie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków dla 100osób wraz z systemem kanalizacji doprowadzającej ścieki do oczyszczalni z budynków nr 34, 35, 36, 37, 37a, 37b, 37c w miejscowości Włostów” gwarantuje, że :

- Wykonane roboty oraz użyte materiały nie mają wad konstrukcyjnych ,materiałowych lub wynikających z błędów technologicznych i zapewniają bezpieczne i bez awaryjne użytkowanie wykonanego przedmiotu umowy.

- Na dostarczone i wbudowane urządzenia oraz materiały, a także wykonane roboty udziela 36 miesięcznej gwarancji licząc od dnia podpisania protokółu odbioru końcowego robót.

- W okresie gwarancji usunie wady lub wymieni wadliwą rzecz na wolną od wad na własny koszt w terminie 14 dni od dnia otrzymania pisemnego powiadomienia od Zamawiającego .

- Jeśli wykonawca nie przystąpi do usuwania wad w ciągu 7 dni od dnia otrzymania powiadomienia, Zamawiający będzie miał prawo usunąć je we własnym zakresie lub powierzyć ich usunięcie osobie trzeciej na ryzyko i koszt Wykonawcy.

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

(nazwa i podpis  wykonawcy)

...........................................................dnia.......................2009r.