Załącznik Nr 2

(pieczęć zamawiającego)

Znak:RŚ.6848.98.1.2015.WW					      Żary, dnia 25.06.2015r.

(miejscowość i data)

ZAPYTANIE CENOWE

Zamawiający:

Gmina Żary, Aleja Jana Pawła II 6, 68-200 Żary

(Nazwa Zamawiającego)

zaprasza do złożenia ofert na:

- Przedmiot zamówienia

Budowa budynku przycmentarnego w m. Olbrachtów, gmina Żary na dz. nr 269 do stanu wykonania pokrycia z papy, zgodnie z załączonym przedmiarem i projektem budowlanym.

W skład robót wchodzą: roboty ziemne, roboty fundamentowe, wykonanie posadzki betonowej grubości 10cm z chudego betonu (nie ujęte w przedmiarze), roboty murowe, wykonanie konstrukcji dachu, wykonanie pokrycia z papy na pełnym deskowaniu (deski o grubości 25mm).

Do Wykonawcy należy geodezyjne wytyczenie budynku, zapewnienie energii elektrycznej we własnym zakresie, zapewnienie kierownika budowy.

Przy sporządzaniu oferty należy uwzględnić materiały budowlane zakupione już na w/w budowę przez Gminę Żary w 2014r., które będą przekazane dla Wykonawcy.

Są to:

  - Stal zbrojeniowa w ilości: pręt walcowany żebrowany fi12-264kg, pręt fi 6 – 54kg;

  - Bloczki betonowe 38x24x12 M6 w ilości: 410 szt.

  - Pustaki ceramiczne 25P+W w ilości: 920szt.

  - Nadproża nadokienne L-19 1,20 w ilości: 19szt.

  - Nadproża drzwiowe L-19 2,40 w ilości: 2szt.

  - Pustaki ceramiczne 11,5P+W w ilości: 210szt.

Na wszystkie pozostałe materiały budowlane Wykonawca winien przedstawić wymagane atesty, aprobaty techniczne i certyfikaty przed ich wbudowaniem.

- Termin realizacji zamówienia: do 30 września 2015r.

- Okres gwarancji: 36 miesięcy od dnia odbioru technicznego końcowego.

- Miejsce i termin złożenia oferty: Urząd Gminy Żary, Aleja Jana Pawła II 6, 68-200 Żary, w terminie do dnia 10 lipca 2015r. w zamkniętych kopertach i opisem: „Budowa budynku przycmentarnego w Olbrachtowie”.

- O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:

  - Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności,

  - Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- Warunki płatności: dwie faktury płatne przelewem w terminie 14 dni od wystawienia po odbiorze technicznym:

  - stanu „zerowego” – 30% ceny podanej w ofercie,

  - robót murowych, wykonania konstrukcji dachu i wykonania pokrycia z papy na pełnym deskowaniu – 70% ceny podanej w ofercie,

- Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami: Wojciech Wojtiuk 68/4707304

- Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić formie pisemnej, w języku polskim.

- Sposób rozliczeń: Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia dokonywane będą w PLN.

- Dodatkowe uwagi:

  - złożenie zapytania nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia;

  - zamówienie następować będzie do wysokości środków finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie Gminy Żary.

.................................................................

Treść oferty:

1.          Nazwa Wykonawcy....................................................................................................

2.          Adres Wykonawcy………………………………………………………….……………….

3.          NIP       ……………………………………………………………………..………………..

4.          Regon........................................................................................................................

5.          Nr rachunku bankowego…………………………………………………………...………

6.          Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

Cenę netto.................................... zł (słownie złotych............................................................ )

Podatek VAT................................. zł (słownie złotych............................................................ )

Cenę brutto………………………… zł (słownie złotych……………………………………………)

7.      Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

8.      Termin realizacji zamówienia……………………………………………………………

9.      Okres gwarancji…………………………………………………………………………

10.    Potwierdzam termin realizacji zamówienia do dnia………………………………………

11.    Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu cenowym.

……….……………………………………………………

(Podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej oraz pieczęć)

………………………………………………..

(miejscowość, data)