Załącznik Nr 2

(pieczęć zamawiającego)

Znak: RS.6848.48.2015.WW						Żary, dnia 17.02.2015r.

(miejscowość i data)

ZAPYTANIE CENOWE

- Zamawiający:

Gmina Żary, Aleja Jana Pawła II 6, 68-200 Żary

(Nazwa Zamawiającego)

zaprasza do złożenia ofert na:

- Przedmiot zamówienia

Dostawę i montaż 79 sztuk studzienek wodomierzowych z osprzętem.

Parametry studzienek i osprzętu:

- średnica wewnętrzna 500 mm,

- wysokość 1400 mm,

- ocieplenie – grubość minimum 50 mm, wysokość minimum 1200 mm

- korek termiczny 300mm z uchwytem zamykanym na klucz

- właz utwardzony plastik, nacisk minimum 1500 kg lub żeliwo,

- 46 szt. zestawów wodomierzowych z wodomierzem DN15,

- 36 szt. zestawów wodomierzowych z wodomierzem DN 20,

- w tym 3 studzienki wodomierzowe przewidziane są z dwoma wodomierzami DN15

- studzienki wodomierzowe muszą mieć Atest Higieniczny PZH, Deklarację zgodności oraz Świadectwo mrozoodporności do -30°C;

- studzienki mają być nowe, pełnowartościowe, nadające się do używania zgodnie z ich przeznaczeniem oraz zgodnie z przepisami prawa i normami,

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

- Termin realizacji zamówienia: do 15 maja 2015r.

- Okres gwarancji: 36 miesięcy od dnia odbioru montażu studzienek wodomierzowych

- Miejsce i termin złożenia oferty: Urząd Gminy Żary, Aleja Jana Pawła II 6, 68-200 Żary, w terminie do dnia 25 lutego 2015r. godz. 10:00 w zamkniętych kopertach i opisem: „dostawa  i montaż studzienek wodomierzowych z osprzętem”

- Termin otwarcia ofert: 25.02.2015r. godz. 10:15

- Warunki płatności: faktura płatna przelewem w terminie 14 dni od dnia odbioru technicznego montażu studzienek

- Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami: Wojciech Wojtiuk 68/4707304

- Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić formie pisemnej, w języku polskim.

- Sposób rozliczeń: Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia dokonywane będą w PLN.

- Dodatkowe uwagi:

  - złożenie zapytania nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia;

  - zamówienie następować będzie do wysokości środków finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie Gminy Żary.

Treść oferty:

11.1.          Nazwa Wykonawcy....................................................................................................

11.2.          Adres Wykonawcy………………………………………………………….……………….

11.3.          NIP       ……………………………………………………………………..………………..

11.4.          Regon........................................................................................................................

11.5.          Nr rachunku bankowego…………………………………………………………...………

11.6.          Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

Cenę netto.................................... zł (słownie złotych............................................................ )

Podatek VAT................................. zł (słownie złotych............................................................ )

Cenę brutto………………………… zł (słownie złotych……………………………………………)

11.7.      Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

11.8.      Termin realizacji zamówienia……………………………………………………………

11.9.      Okres gwarancji…………………………………………………………………………

11.10.    Potwierdzam termin realizacji zamówienia do dnia………………………………………

11.11.    Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu cenowym.

……….……………………………………………………

(Podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej oraz pieczęć)

………………………………………………..

(miejscowość, data)