Nasz znak: SO. 271.6.2014

WYKONAWCY

Żary, 17-04-2014 r.

Dotyczy: ogłoszonego przetargu nieograniczonego pn: „Zmiana sposobu użytkowania budynku usługowego (sklepu) na remizę strażacką wraz z przebudową  w Lubanicach, 
Gm. Żary”

Na podstawie art.38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r.,  poz. 907 ze zmianami) Zamawiający – Gmina Żary – na pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wyjaśnia:

Pytania  Wykonawcy

Pytanie 1

W przedmiarze robót brakuje utylizacji papy.

Pytanie 2

Brakuje pozycji mocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli .

Odpowiedź:

Zgodnie z pkt. 14  SIWZ cenę oferty należy podać w formie wynagrodzenia ryczałtowego, cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające z dokumentacji projektowej, jak również w niej nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia.

Podstawą do opracowania ceny ryczałtowej są projekt budowlany, załączony przedmiar robót (elementy robót do wykonania) służą tylko do uzupełnienia opisu przedmiotu zamówienia i nie są podstawą do wyliczenia ceny. Zgodnie z istotą wynagrodzenia ryczałtowego przedmiar robót do wyliczenia ceny oferty winien sporządzić Wykonawca na podstawie projektu budowlanego lub pomiarów z natury.

Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym, Zamawiający zaleca sprawdzenie w terminie warunków wykonania zamówienia.

W związku z powyższym nieujęte w przedmiarze pozycje należy uwzględnić 
w przygotowywanej ofercie.

Wójt Gminy

Wiesław Polit